Wykonawcy

wszscy

DA.271-38-18/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 25 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 10

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym zwracamy się z pytaniami dotyczącymi Części nr 2

Podwójna misa na odpady (1 szt.)

Czy zamawiający dopuści o poniższych parametrach:

Zdejmowana misa o poj. 9 L

wysokość stojaka: 840 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.