**Wykoanwcy**

**wszyscy**

DA.271-38-21/21 Nowy Sącz, dnia 30 sierpnia 2021 r.

**dotyczy: zapytanie nr 13**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,**  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

**SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1.**

Prosimy o wskazanie drogi transportowej dla nowego tomografu. Czy zamawiający dopuszcza transport urządzenia przez tymczasowy otwór w elewacji budynku – demontaż okna i rozebranie ścianki pod parapetem w Sali wyburzeń?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza transport urządzenia przez tymczasowy otwór w elewacji budynku – demontaż okna i rozebranie ścianki pod parapetem w Sali wybudzeń. Wszelkie koszty związane z pracami w tym zakresie ponosi Wykonawca.**

**2. SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1.**

Czy w ramach realizacji zadania należy przewidzieć konieczność dostawy agregatu wody lodowej na potrzeby tomografu? Czy możliwa jest instalacja urządzenia na dachu budynku?

**Odpowiedz: Tak, w ramach realizacji zadania należy przewidzieć konieczność dostawy agregatu wody lodowej na potrzeby tomografu, jeżeli wymaga od tego właściwa praca i użytkowanie tomografu. Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji agregatu wody lodowej na dachu, jeżeli nośność dachu budynku na to pozwoli.**

**3. SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1.**

Czy Zamawiający potwierdza, że naprawa usterek posadzki stwierdzonych podczas wizji lokalnej nie należy do zakresu prac i zostanie wykonana przez inną firmę przed rozpoczęciem realizacji zadania?

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że naprawa usterek posadzki stwierdzonych podczas wizji lokalnej nie należy do zakresu prac i zostanie wykonana przez inną firmę (w ramach obowiązującej gwarancji na roboty budowlane).**

**Wszelkie koszty związane z uszkodzeniem posadzek podczas dostawy i montażu urządzeń pokrywa Wykonawca.**