Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-23/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 31 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 15

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Cześć 2. Poz. Zestaw narzędzi chirurgicznych (1 kmpl)

- Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o dł. 265mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 2. Czy zamawiający dopuści kleszcze proste typu Pean o dł. 14cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze zagięte typu Pean o dł. 14cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści pęsete typu Waugh 1x2 żeby o dł. 200 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści pęsetę McIndoe, prostą 1x2 o dł. 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści nożyczki Mayo-Stile, tępo-tępe zagięte o dł. 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 12. Czy zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum zakrzywione tępo-tępe o dł. 180mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści imadło typu Crile-Wood o dł. 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 14. Czy zamawiający dopuści miskę o wym.: 21,1 x 14,5 x 9,6mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Pkt. 15. Czy zamawiający dopuści koszyk o wym.: 243 x 253 x 106mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Cześć 2. Poz. Zestaw szafek wiszących i stojących blatem roboczym (1 kmpl.)

11. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu 2 warunków gwarancji i serwisu, gdyż meble na wymiar nie posiadają dedykowanych instrukcji?

Odp. Tak, Zamawiający zrezygnuje z instrukcji obsługi w zakresie zestawu szafek wiszących i stojących z blatem roboczym (1 kmpl).