Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-24/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 3 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 16

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 8 - Pozycja 4 Zestaw endoskopowy – 1 komplet w tym:

poz.4 Videobronchoskop - 1 szt.

Pkt. 1.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie w standardzie HDTV1080”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 2.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr cyfrowy”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 3.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Szerokość sondy endoskopowej – 6,4 mm”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 4.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Szerokość końca dystalnego – 6,1 mm”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 5.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kanał roboczy – 2,8 mm”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 10.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcja obrotu światłowodu 180o”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Aparat w pełni zanurzalny, z nakładką zabezpieczającą styki elektryczne w procesie dekontaminacji”.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

poz.4 Videogastroskop – 1 szt.

Pkt. 3.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Szerokość wziernika – 9,8 mm”.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 5.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębia ostrości – od  4 mm do 100 mm”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 11.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Aparat w pełni zanurzalny, z nakładką zabezpieczającą styki elektryczne w procesie dekontaminacji”.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

poz.4 Procesor wideo z ledowym źródłem światła – 1 szt.

Pkt. 4.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie z wyostrzeniem powierzchniowym”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 5.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcja czerwieni naczyń krwionośnych wyostrzona poprzez zmniejszenie czerwieni błon śluzowych oraz poprawy kontrastu barw błon śluzowych i naczyń krwionośnych poprzez znaczną zmianę koloru i jasności”.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 7.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Automatyczny balans bieli na panelu sterującym”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 8.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Klawiszowy panel sterujący”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 9.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Główne wyjście wideo 1080 DVI x2 HDTV”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 10.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pomocnicze wyjścia wideo: S-VHS, RGB, Video out BNC”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zintegrowane 150W źródło światła ksenon oraz pomocnicze LED”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Format zapisu obrazów: BMP, JPEG”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Regulacja jasności 11 stopniowa na skali -5 do +5”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz.4. Monitor 32’’ – 1 szt.

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Monitor medyczny HDTV 1080, 1920x1080”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wejścia DVI-D, RGBS/VGA/YPbPr (HD-15 or DVI-I via adapter), S-Video, Composite”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcje Overscan, skalowanie, NTSC/PAL, Gamma, nasycenie”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zasilacz zewnętrzny”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz.4 Ssak elektryczny - 1 szt.

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 38l/min.”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Płynna regulacja prędkości przepływu”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz.4. Wózek endoskopowy - 1 szt.

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Przegubowe ramię z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka, umożliwiające manipulację ramieniem – lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka”.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „8 gniazd elektrycznych (listwa zasilająca) do podłączenia oferowanych urządzeń”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz.4. Myjnia endoskopowa pojedyncza – 1 szt.

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Automatyczny system przeznaczony do mycia i dezynfekcji bronchoskopów/gastroskopów – zgodny z wymogami EN ISO 15883”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Myjnia-dezynfektor ładowana od góry

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Umieszczenie endoskopu w komorze mycia”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu dedykowanych zgodnie z normą konektorów”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Jednorazowe lub wielorazowe użycie środków chemicznych

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System oparty na dezynfekcji kwasem nadoctowym z działem na spory

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zamontowany system filtrów mechanicznych”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System nie wymagający kodowania środków chemicznych, dający możliwość zmiany środka chemicznego przez użytkownika”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie zapisu:” Ciągła kontrola ciśnienia wnętrza endoskopu z zapewnieniem poprawnego dokończenia procesu

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz.4. Szafa endoskopowa specjalna - 1 szt.

Pkt. 22

Prosimy o dopuszczenie zapisu:” Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 23

Prosimy o dopuszczenie zapisu:” Liczba miejsc na endoskopy: 8”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie zapisu:” Czas suszenia zależny od modelu endoskopu zgodnie z normą EN-PN16442 dla szaf endoskopowych”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 30

Prosimy o dopuszczenie zapisu: ”Filtr HEPA + 2 lampy UV + system mat ociekowych”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.