Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-25/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 3 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 17

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Cześć 2. Poz.

Szafa lekarska 2-drzwiowa (3 szt.)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szafy z podwójnymi drzwiami o wymiarach 800 x 435 x 1890 (+/-30mm) i wadze 85 kg ?

Odp. Tak.

Cześć 2. Poz. Podwójna misa na odpady (1 szt.)

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania jednej misy jak w opisie czy tez 2 mis jak sugeruje tytuł zadania?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania podwójnej misy.

Cześć 2. Poz. Wózek chirurgiczny (zabiegowy) (1 szt.)

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach:

- wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm

- szafki: 600x500x805 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.