Wykonawcy

wszyscy

DA.271-39-10/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 13 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów umowy, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie  Zakładu Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy:

Załącznika nr 7 do SWZ – Projekt Umowy - §7

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 6 oraz ust. 7 w ten sposób, że otrzymają one brzmienie:

„6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wadę poprzez wymianę sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na sprzęt wolny od wad, termin gwarancji wyłącznie dla tego wymienionego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia dokonania wymiany tego sprzętu.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca wymienił część (podzespół) w sprzęcie wchodzącym w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie dla tej wymienionej części (podzespołu) i liczony jest od dnia dokonania wymiany tej części (podzespołu).

7a. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł z tego sprzętu korzystać. Zdanie pierwsze nie dotyczy naprawy istotnej sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał istotnej naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji wyłącznie dla tego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia wykonania tej naprawy. Za naprawą istotną sprzętu uznana zostanie naprawa, której koszt usunięcia przekroczy [40%] aktualnej ceny brutto tego sprzętu oraz dotyczy części (podzespołu/elementu sprzętu) mającego istotne znaczenie dla funkcjonowania tego sprzętu”.

Odpowiedz:

W §7 pkt. 6 i 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wadę poprzez wymianę sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na sprzęt wolny od wad, termin gwarancji wyłącznie dla tego wymienionego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia dokonania wymiany tego sprzętu.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca wymienił część (podzespół) w sprzęcie wchodzącym w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie dla tej wymienionej części (podzespołu) i liczony jest od dnia dokonania wymiany tej części (podzespołu).

7a. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł z tego sprzętu korzystać. Zdanie pierwsze nie dotyczy naprawy istotnej sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał istotnej naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji wyłącznie dla tego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia wykonania tej naprawy. Za naprawą istotną sprzętu uznana zostanie naprawa, której koszt usunięcia przekroczy 40% aktualnej ceny brutto tego sprzętu oraz dotyczy części (podzespołu/elementu sprzętu) mającego istotne znaczenie dla funkcjonowania tego sprzętu”.

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.