Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-20/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 7 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 15

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy części nr 35  :

Czy Zamawiający w pozycjach nr 1 i 2 dopuści cewniki trójdrożne Dufour wykonane ze 100% silikonu, z balonem o poj. 40 ml w 18Fr, 50ml w 20Fr, 60ml w 22Fr, 70ml w 24ml?

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.