Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-23/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 18

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Część nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków intermolekularnych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Część nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr na rurkę tracheotomijną, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do odsysania, umieszczonym centralnie z manualną zatyczką, celulozowa membrana nawinięta wokół portu,  pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.