Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-24/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 19

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy części nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego składającego  się z 2 rur rozciągliwych w zakresie 40 cm – 200 cm i rury dodatkowej rozciągliwej w zakresie 40-150 cm, z workiem oddechowym 2 l, złącza 22 mm, złączka kolankowa z portem, złączka y, dodatkowa złączka 22 M/22M.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy części nr 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego z rury gładkiej, złącza elastomerowe od strony respiratora, złączka y i kapturek zabezpieczający, dodatkowa złączka 22M/22 M, długość 1, 6 m.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy części nr 57

Prosimy o doprecyzowanie grupy pacjentów, u których będzie stosowany czujnik: dzieci czy dorośli?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.