Wykonawcy

wszyscy

DA.271-55-8/21                                                    	                      Nowy Sącz dnia 8 listopada 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu na dostawę inkubatora noworodkowego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1dotyczy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fabrycznie nowy inkubator?

Odpowiedz:

Zamawiający oczekuje dostawy inkubatora rekondycjonowanego.

Pytanie nr 2 dotyczy:

Załącznika na 7 Warunki gwarancji i serwisu:

Pkt. 5

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni.

Pytanie nr 3 dotyczy:

Załącznika nr 6 Umowa:

§7 ust. 4

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni.

Pytanie nr 3 dotyczy:

Załącznika nr 6 Umowa:

§10 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. b) do 0,2% ?

- pkt. d) do 0,2%?

- pkt. e) do 0,2%?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.