Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-27/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 22

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 31

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarte, popychacz sterowalny, rozmiar CH4.8.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru CH4.8.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z popychaczem o długości min. 40cm.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11, 12

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał worek na mocz 2000l?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 13, 14

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik do nefrostomii posiadał maksymalny czas stosowania do 12miesięcy?
Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Część 48

Pozycja 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley z balonem 5-10ml dla rozmiaru CH12 oraz z balonem 30-50ml dla rozmiarów CH14-24.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Część 60

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika podwójnie zagiętego w rozmiarach CH4.8, CH6, CH7 do wyboru, średnica pętli 2cm, długość 28cm.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej o dł. 74cm.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie:

Igła typu Chiba 18G/20cm, prowadnica z powłoką teflonową 0.038” 80cm,  zestaw rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika, cewnik typu J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna dla łatwego wprowadzania, zewnętrzna warstwa miękka dla redukcji bólu pacjenta) z maksymalnym czasem implantacji do 12msc.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową o rozmiarach CH8, zestaw posiada cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz twardy dla łatwego wprowadzania, na zewnątrz miękki dla redukcji bólu) z zastosowaniem do 12 miesięcy.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową o rozmiarach CH10, zestaw posiada cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz twardy dla łatwego wprowadzania, na zewnątrz miękki dla redukcji bólu) z zastosowaniem do 12 miesięcy.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Część 42

Poz.1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Obudowa zaworu przeźroczysta, membrana niebieska. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub  140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Zgodnie z zapisem wymóg ten dotyczy linii a nie przyrządu do aspirowania cytostatyków jak opisany przez Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach wyższych tj. z filtrem 0,2um. Przyrząd posiada zastawkę w postaci zaworu bezigłowego, bez osłonki, z płaską membraną łatwą do dezynfekcji,  zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej. Przyrząd w kolorach białym i niebieskim.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniachoiomowych i onkologicznych:  bezigłowego przyrządu pasującego do filek o średnicy 13 mm i  20 mm Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrządy posiadają wbudowany system rozszerzającej się komory pochłaniającej toksyczne opary i aerozole, o objętości maksymalnie 100 ml, bez filtra węglowego. Posiada łącznik kompatybilny z adapterem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sygnał kliknięcia informujący o o bezpiecznym podłączeniu z adapterem strzykawki. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Posiada badania dot. kompatybilności z lekami. Skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz  system zachowuje stabilność leku w fiolce do 7 dni. Każdy element pakowany pojedynczo. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę, umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków  cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nakładka na fiolkę powinna być wyposażona w specjalny kolec  mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, z dwoma otworami umieszczonymi jednym na szczycie, drugim w połowie długości, umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku z fiolki.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniachoiomowych i onkologicznych: Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki w systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer  leku przez kompatybilny adapter portu  do powszechnie używanych worków infuzyjnych  lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd bez zatyczki, nie wymaga zabezpieczania adaptera.  Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 3 i 5. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków  cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50szt.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik na strzykawkę ma posiadać konstrukcję uniemożliwiającą jego ponowne odkręcenie od strzykawki i rozszczelnienie systemu?

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania zbiorczego 50 sztuk?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Część 50

Poz.1 i 2

Prosimy  Zamawiającego  o dopuszczenie pakowanych w  Opakowanie sztywne gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania z papierem klasy  medycznej, ze względu na zmianę sposobu pakowania przez producenta.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 61

Poz.6

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,6 x 32 mm zamiast 0, 6 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach wynosi 1 1/14”

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,7  x 32 mm zamiast 0, 7 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach wynosi 1 1/14”

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 14

Prosimy  Zamawiającego   o dopuszczenie strzykawek do insuliny z igłą wymienną 25 G 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 15

Prosimy  Zamawiającego   o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny  z igłą wymienną 25 G 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 24

Prosimy  Zamawiającego  o dopuszczenie strzykawki 3-częściowa LUER o pojemności 3 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w czarnym  kontrastującym kolorze. Gumowe bezlateksowe uszczelnienie tłoka  z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna  skala co 0,1ml. logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w  blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 25

Prosimy  Zamawiającego  o dopuszczenie strzykawki 3-częściowa LUER o pojemności 5  ml Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w czarnym  kontrastującym kolorze. Gumowe bezlateksowe uszczelnienie tłoka  z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna  skala co 0,2ml. logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w  blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 26

Prosimy  Zamawiającego  o dopuszczenie strzykawki 3-częściowa LUER o pojemności 10  ml Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, tłok w czarnym  kontrastującym kolorze. Gumowe bezlateksowe uszczelnienie tłoka  z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna  skala co 0,2ml. logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w  blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 20 ml . Wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder z niecentrycznym  stożkiem, tłok w czarnym  kontrastującym kolorze. Gumowe bezlateksowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Kryza ograniczająca wypadanie tłoka. Czarna niezmywalna  skala co 1 ml . logo producenta na korpusie. Sterylna, pakowana pojedynczo w  blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'50 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 24-27

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), które umożliwia bezpieczne otwarcie strzykawki zawsze  od strony tłoka

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.