Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-32/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 6 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 27

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 44 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 44 w pozycji 1 dopuści zestaw do jejunostomii Kangaroo – poliuretanowy, jałowy cewnik poliuretanowy Kangaroo;  Igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi Ch 10 – 2 szt.; Strzykawka 3 ml, jałowa – 2 szt. Zestaw do zakładania z cewnikiem 80 cm, trokarem i kaniulą Fr/Ch 8 ?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SWZ.