Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-36/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 31

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1. Część 63B poz.1

Czy zamawiający dopuści możliwość przedłużenia dzierżawy na kolejny rok pomp które obecnie znajdują się na oddziale?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

2. Część 49 cewniki do wkłuć centralnych

Czy Zamawiający dopuści:

Poz.5

Zestaw do wkłuć centralnych trzyświatłowy 7F/20cm, światła 16 Ga , 18Ga, 18 Ga. Cewnik ze zmodyfikowana igłą V (Seldingera) pełniącą taka sama funkcję jak strzykawka Laurensona opisana w SWZ tj.do wprowadzania prowadnicy w sposób bezkrwawy.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.