Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-37/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 7 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 32

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 6, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o odstąpienie wymogu definicji NIOSH.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z  ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Długość drenu: 180 cm

Wyposażany Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z  drenu podczas jego wypełniania oraz  Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet 6, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 61, poz. 7-13

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarach:

0,6 x 32

0,7 x 32

0,8 x 38

0,9 x 38

1,1 x 38

1,2 x 38

1,6 x 38

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 61, poz. 1-13

Proszę o dopuszczenie igieł  od różnych producentów tak opisany wymóg nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom i złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 61, poz. 16-19

Proszę o odstąpienie wymogu typu strzykawki bezpośrednio na cylindrze.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 61, poz. 24-27

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym mlecznym tłokiem.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 61, poz. 24-27

Proszę o odstąpienie wymogu nazwy strzykawki bezpośrednio na korpusie

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 61, poz. 27

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 1 ml zamiast 0,5 ml.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 64, poz. kaniule

Proszę o odstąpienie wymogu nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli, gdyż nie ma to uzasadnienia medycznego.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 64, poz. kaniule

Proszę o odstąpienie wymogu jednego producenta kaniul tak opisany wymóg nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom i złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 64, poz. kaniule

Proszę o dopuszczenie kaniuli z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 64, poz. 1c

Proszę o dopuszczenie kaniuli 18G x 38 (przepływ 105 ml/min). Drugi rozmiar 18G zgodny z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 64, poz. 1d

Proszę o dopuszczenie kaniuli 17 G z przepływem 140 ml/min

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet 64, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ | Odpowiedz: |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 85 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 c), d) |
| 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 55 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 b) |
| 22 G | 0,9 x 25 0,9 X 19 | 33 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 a) |
| 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min | Zamawiający nie dopuszcza |

Pakiet 64, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP z  2 paskami widocznymi w promieniach RTG.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ | Odpowiedz: |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 g) |
| 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 f) |
| 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 e) |
| 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 c) i d) |
| 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 b) |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min | Zamawiający dopuszcza w ramach poz. 3 a) |
| 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min | Zamawiający nie dopuszcza |
| 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min | Zamawiający nie dopuszcza |

Odpowiedz:

Pakiet 64, poz. 5

Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym indykatorem pozycji. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pakiet 64, poz. 7

Proszę o dopuszczenie rampy z zespołem 3 kraników sterylnej.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.