Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-38/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021r.

dotyczy: zapytanie nr 33

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. 2 dopuści równoważny filtr o korzystniejszej, mniejszej przestrzeni martwej 20ml, waga 4,7 dag.

Uzasadnienie:

Martwa przestrzeń nazywana przestrzenią „bezużyteczną” jest to ilość gazu która pozostaje w układzie oddechowym/filtrze po każdym cyklu wentylacji.

Czym mniejsza martwa przestrzeń, tym mniej  gazu z poprzedniego cyklu wraca spowrotem do pacjenta.

Im mniejsza martwa przestrzeń, tym mniejszy wysiłek oddechowy pacjenta i mniejsza ilość dwutlenku węgla w układzie oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

Dzięki nieco wyższej wadze, filtr zapewnia bardzo wysoką skuteczność bakteryjną i wirusową 99,999999% oraz wysoki poziom nawilżania pow. 37,5 mg/ l H2O przy VT500 i skuteczność p/covid, które to parametry są ważne dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta.

W przypadku niedopuszczenia równoważnego produktu prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. 2 dopuści jako filtr równoważny:

Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, medium filtracyjne, hydrofobowe, przezroczysta obudowa filtra, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,99999% i wirusowej powyżej 99,99999%, skuteczność p/covid

skuteczność nawilżania  min. 37 m g / L  H2O przy VT=500ml

pojemność oddechowa 150-1500ml,

przestrzeń martwa 18 ml,

waga 28 g,

złącza proste: 22M-15F/22F-15M,

z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym,

nie zawiera latexu, pcv, ftalanów w tym DEHP,

sterylny?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16, poz. 1 dopuści Układ oddechowy rury wykonany z  elastycznego PP (polipropylenu), który jest materiałem bardziej odpornym na załamania,  wytrzymałym oraz zachowuje pamięć kształtu, w porównaniu z PE (polietylenem) wymaganym przez Zamawiającego w OPZ?

Należy nadmienić, iż większość światowych producentów obwodów oddechowych wykonuje układy rozciągliwe właśnie polipropylenu.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.