Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-41/21                                                    	                     Nowy Sącz dnia  8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 36

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie 1 dotyczy części nr 50 poz. 3

W związku z odpowiedzią nr 13, dotyczącą pakietu nr. 50 poz 3, uprzejmie prosimy Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie  pytania poniżej:

-Prosimy o dopuszczenie kaniuli do wkłuć tętniczych bez systemu mocowania. System mocowania- mając na myśli system z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór  10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza  z zachowaniem pozostałych parametrów.