Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-9/21                                                    	                                         Nowy Sącz dnia 19 listopada 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie nr 1 dotyczy:

Części nr 77 woreczki laparoskopowe

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w zadaniu 77 woreczków laparoskopowych o następujących parametrach:

Poz.1 woreczek laparoskopowy typu endobag o poj.200ml pamięć otworu wejścia śr. 54mmx 200mm, trokar 10mm, w opak po 5 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz.2 woreczek laparoskopowy typu endobag o poj.800ml pamięć otworu wejścia śr. 100mmx 205mm, trokar 10mm, w opak po 5 szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.