Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-12/21                                                    	                                             Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 7

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy części nr 47

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 47 Zestaw do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą:• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).

• Rozszerzacze ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej (3 warianty: 7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm)• 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G• Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm• Skalpel jednorazowego użytku nr 15• Strzykawka Monoject 6ml• Czerwony pojemnik na zużyte igły• Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.