Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-13/21                                                    	                            Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 8

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje:

Zapytanie nr 1 dotyczy:

Część nr 19

- Czy Zamawiający w pozycji 1 uznaje za jednostkę miary opakowanie zawierające                        6 sztuk klipsów w zasobniku. Jeśli nie – prosimy o podanie ile zasobników zawierających                      6 sztuk klipsów ma zawierać opakowanie wskazane w kolumnie 3 formularza cenowego.

Odpowiedz:

Zamawiający w pozycji 1 uznaje za jednostkę miary opakowanie zawierające 6 sztuk klipsów w zasobniku.

Zapytanie nr 2 dotyczy:

Cześć nr 20

- Czy Zamawiający w pozycji 1 uznaje za jednostkę miary opakowanie zawierające                        6 sztuk klipsów w zasobniku. Jeśli nie – prosimy o podanie ile zasobników zawierających                     6 sztuk klipsów ma zawierać opakowanie wskazane w kolumnie 3 formularza cenowego.

Odpowiedz:

Zamawiający w pozycji 1 uznaje za jednostkę miary opakowanie zawierające 6 sztuk klipsów w zasobniku.

Zapytanie nr 3 dotyczy:

Część nr 35

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie cewników wykonanych z silikonu.

- Czy Zamawiający w pozycji2 dopuści zaoferowanie cewników bez pokrycia hydrożelowego.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4 dotyczy:

Część nr 45

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika gastrostomijnego Ch 20/24.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów Ch18/60 cm ze zgłębnikiem silikonowym.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie zgłębnika równoważnego do zgłębnika Bengmark o długości 160 cm.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Zapytanie nr 5 dotyczy:

Część nr 77

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków  o wymiarach 85 x 185 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków  o wymiarach  160 x 200 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie worków  w opakowaniach                                  po 10 sztuk z przeliczeniem ilości do Zamówienia.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.