Wykonawcy wszyscy

DA.271-65-6/21                                                	             Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę gazów medycznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu z załącznika nr 5 do SIWZ pozycji 6 oraz dopuszczenie butli o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m3 (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada wbudowane w podstawę butli kółka oraz ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego, co ułatwia jej transport, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu. oraz zapewnia bezpieczne magazynowanie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawne przeliczenie liczby butli w celu uzyskania pożądanych ilości gazu podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, tj:

20 (ilość butli w formularzu) x 2,8m3 (objętość gazu w butlach o pojemności 10l) = 54m3. 54m3 / 3,23m3 ≈ 17 butli.

Uzasadnienie: Wydzielenie powyższych pozycji do odrębnego pakietu pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania zaworu oraz pozostałych części składowych np. ustniki z filtrami od różnych producentów, ale kompatybilnych, a zatem bez możliwości powstawania nieszczelności?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli 10 kg dla pozycji nr. 5 (acetylen).

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawne przeliczenie butli w celu uzyskania pożądanych ilości gazu podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, tj: 10 (ilość butli w formularzu) x 6kg = 60kg

60kg / 10kg = 6butli.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza butli 10 kg.

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 5, 9, 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia odrębnego pakietu dla pozycji nr. 5 (acetylen) oraz 9 i 10 (sprężone powietrze w butlach o pojemności 40l i 2l) w formie zadania nr. 2 “Gazy techniczne”.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 3

Czy Zamawiający zgadza się na dopuszczenie butli stalowej o pojemności wodnej 2 l w przypadku tlenu medycznego sprężonego, zamiast wymienionych w formularzu 3 l opakowań?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zastosowania dwutlenku węgla medycznego z pozycji nr. 7. Czy jest to CO2 wykorzystywany do laparoskopii czy krioterapii?

Odpowiedz:

Jest to CO2 wykorzystywane do laparoskopii.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 5 - Formularz cenowy, poz. 6

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.