Wykonawcy wszyscy

DA.271-60-7/21                                                    	                                             Nowy Sącz dnia 10  grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów umowy i specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy części nr 4 poz.

Czy zamawiający wyraża zgodę na przylepiec o parametrach zgodnych z opisem, lecz o rozmiarze 2,5cm x 5m?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.