Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-8/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic chirurgicznych..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy SWZ pkt IV.III.b) i X.III.B

Dla wyrobów medycznych klasy IIa prosimy o dopuszczenie certyfikatu wystawionego przez
jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych.

Chcemy nadmienić, że wyroby z ważnym certyfikatem wydanym zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG
(MDD) mogą być wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do używania do końca ważności
certyfikatu, ale nie później niż do 26 maja 2024 pod warunkiem, że pozostają zgodne z Dyrektywą
i nie ma istotnych zmian w projekcie i przewidzianym zastosowaniu tych wyrobów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.