Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-9/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 19 stycznia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic chirurgicznych..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Pytanie nr 1 dotyczy Części nr nr 1 poz. 1– RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE- PUDROWANE:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni rękawicy. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Koperta zewnętrzna – papier/folia; koperta wewnętrzna – papierowa. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu dot. przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 oraz zastąpienie w ocenie jakościowej normy ASTM F1670 normą ASTM F1671 (na potwierdzenie spełniania ASTM F1671 Wykonawca załączy raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym). Zamawiający wprowadził dla Części nr 1 wymóg zgodności z normą ASTMF 1670 oraz ASTM F1671. Wymóg Zamawiającego dot. zgodności z normą ASTM F1670 nie znajduje uzasadnienia, ponieważ:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671.  Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze.

To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F 1671.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a dodatkowy wymóg posiadania badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Przyznanie punktów w ocenie jakości tylko tym Wykonawcom, którzy spełniają wymóg normy ASTM F1670 przyczyni się do ograniczenia konkurencji, gdyż badanie ASTM F1670 jest zbędne, dlatego Wykonawcy w zdecydowanej większości nie posługują się tym badaniem oraz go nie wykonują. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), koperta zewnętrzna – papier/folia; koperta wewnętrzna – papierowa. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SWZ.

- Pytanie nr 2 dotyczy Części nr nr 3 poz. 1 – RĘKAWICE STERYLNE DO ZASTOSOWANIA W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ, BEZPUDROWE:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni rękawicy. Rękawice posiadają pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice silikonowane; pokrycie powierzchni wewnętrznej wykonane w technologii DERMASHIELD: tj. rękawice pokryte polimerem i silikonowane. Poziom protein ≤ 30 µg/g. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Grubość rękawicy na palcu 0,25 mm. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu dot. przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 oraz zastąpienie w ocenie jakościowej normy ASTM F1670 normą ASTM F1671 (na potwierdzenie spełniania ASTM F1671 Wykonawca załączy raport niezależny wystawiony dla producenta). Zamawiający wprowadził dla Części nr 3 wymóg zgodności z normą ASTMF 1670 oraz ASTM F1671. Wymóg Zamawiającego dot. zgodności z normą ASTM F1670 nie znajduje uzasadnienia, ponieważ:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671. Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze.

To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F 1671.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a dodatkowy wymóg posiadania badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Przyznanie punktów w ocenie jakości tylko tym Wykonawcom, którzy spełniają wymóg normy ASTM F1670 przyczyni się do ograniczenia konkurencji, gdyż badanie ASTM F1670 jest zbędne, dlatego Wykonawcy w zdecydowanej większości nie posługują się tym badaniem oraz go nie wykonują. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, rękawic posiadających pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice silikonowane; pokrycie powierzchni wewnętrznej wykonane w technologii DERMASHIELD: tj. rękawice pokryte polimerem i silikonowane. Poziom protein ≤ 30 µg/g. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Grubość rękawicy na palcu 0,25 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3 dotyczy Części nr nr 4 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE BEZPUDROWE BEZLATEKSOWE:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o prosimy o odstąpienie od wymogu dot. przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 oraz zastąpienie w ocenie jakościowej normy ASTM F1670 normą ASTM F1671 (na potwierdzenie spełniania ASTM F1671 Wykonawca załączy raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym). Zamawiający wprowadził dla Części nr 4 wymóg zgodności z normą ASTMF 1670 oraz ASTM F1671. Wymóg Zamawiającego dot. zgodności z normą ASTM F1670 nie znajduje uzasadnienia, ponieważ:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671.  Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze.

To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F 1671.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a dodatkowy wymóg posiadania badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Przyznanie punktów w ocenie jakości tylko tym Wykonawcom, którzy spełniają wymóg normy ASTM F1670 przyczyni się do ograniczenia konkurencji, gdyż badanie ASTM F1670 jest zbędne, dlatego Wykonawcy w zdecydowanej większości nie posługują się tym badaniem oraz go nie wykonują. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytania do wzoru umowy:

- Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 8 projektu umowy.

UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. zart. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 9 projektu umowy. UZASADNIENIE: Postanowienie projektu umowy w obecnym brzmieniu traktować należy jako nieważny, zaś w jego miejsce zastosowanie mają przepisy ustawy tj. art. 13 w zw. z art. 8 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r poz. 424 ze zm.) (zob. Wyrok SO Warszawa – Praga w Warszawie III C 176/17).

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie że zmiany nim przewidziane następować możliwe będą w każdej chwili obowiązywania umowy, nie zaś dopiero po upływie 12 miesięcy jej obowiązywania.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie, wartość netto pozostanie bez zmian. Zmiana taka nastąpi z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dal swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b);

b) 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. d).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.