Załącznik nr 11 do SWZ

dot. zadanie nr 1 poz.5 – Standardy – Wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego  - specjalistycznego

| 1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych |
| --- |
| 1.1 Specjalistyczne |
| Kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego |
| 2.Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego |
| 2.1 Specjalistyczne |
| Wymagany skład osobowy zespołu | Zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. |
|  | Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej |
| 3. Wymagania dotyczące środka transportu drogowego |
| Wymagania techniczne środka transportu drogowego | Spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. |
|  | Cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B lub typu C. |

Typu B – ambulans ratunkowy – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów

| Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego specjalistycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” |
| --- |
|  | Tabela 9 –Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Nosze główne /z podwoziem | 1 |
| 2 | Nosze podbierające | 1 |
| 3 | Materac próżniowy | 1 |
| 4 | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) | 1 |
| 5 | Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia | 1 |
| 6 | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi | 1 |
|  | Tabela 10 – Wyposażenie unieruchamiające |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Zestaw unieruchamiający do złamań | 1 |
| 2 | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych | 1 |
| 3 | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich) | 1 |
|  | Tabela 11 – Wyposażenie do wentylacji/oddychania |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 |
|  | szybkozłącza | 1 |
| 2 | Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 |
|  | szybkozłącza | 1 |
| 3 | Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu | 1 |
| 4 | Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 I | 1 |
| 5 | Przenośne urządzenie do odsysania | 1 |
|  | Tabela 12 – Wyposażenie diagnostyczne |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm | 1 |
| 2 | Oksymetr | 1 |
| 3 | Stetoskop | 1 |
| 4 | Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) | 1 |
| 5 | Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi | 1 |
| 6 | Latarka diagnostyczna | 1 |
|  | Tabela 13 – Leki |
|  | Rodzaj leku | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Przeciwbólowy | 1 |
|  | Tabela 14 – Wyposażenie do infuzji |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Płyny infuzyjne, litry | 4 |
| 2 | Zestawy do iniekcji i infuzji | 2 |
| 3 | Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (Nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) | 1 |
| 4 | Uchwyt do zestawów do infuzji | 2 |
| 5 | Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem | 1 |
|  | Tabela 15 – Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta a | 1 | 1 |
| 2 | Monitor kardiologiczny a | 1 | 1 |
| 3 | Kardiostymulator zewnętrzny a | 1 | 1 |
| 4 | Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania | 1 | 1 |
| 5 | Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść (-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków | 1 | 1 |
| 6 | Aparat do nebulizacji | 1 | 1 |
| 7 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | 0 | 1 |
| 8 | Wolumetryczna pompa infuzyjna | 0 | 1 |
| 9 | Kaniule do wkłuć centralnych | 0 | 1 |
| 10 | Respirator ratowniczo-transportowy | 1 | 1 |
| 11 | Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu | 0 | 1 |
| 12 | Kapnometr | 0 | 1 |
| a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji. |  |
|  | Tabela 16 – Wyroby bandażowanie i pielęgnacja |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Pościel | 1 |
| 2 | Koce | 2 |
| 3 | Materiały do opatrywania ran | 1 |
| 4 | Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych | 1 |
| 5 | Miska nerkowata | 1 |
| 6 | Worek na wymiociny | 1 |
| 7 | Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) | 1 |
| 8 | Pojemnik na zużyte materiały ostre | 1 |
| 9 | Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem | 1 |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par | 5 |
| 11 | Rękawice jednorazowego użytku niesterylne | 100 |
| 12 | Zestaw porodowy | 1 |
| 13 | Worek na odpady | 1 |
| 14 | Worek na odpady medyczne | 1 |
| 15 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze | 1 |
|  | Tabela 17 – Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu) |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności | 1 |
| 2 | Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par | 1 |
| 3 | Obuwie ochronne, liczba par | 1 |
| 4 | Kask ochronny | 1 |
| 5 | Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem | 1 |
|  | Tabela 18 – Wyposażenie ratownicze i ochronne |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Materiały do czyszczenia i dezynfekcji | 1 |
| 2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 1 |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze | 2 |
| 4 | Reflektor punktowy | 1 |
| 5 | Gaśnica | 1 |
|  | Tabela 19 - Łączność |
|  | Wyrób | Ilość dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe | 1 |
| 2 | Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy | 1 |
| 3 | Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy) | 1 |
| 4 | Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) | 1 |
| 5 | Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta | 1 |

Typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki ambulans ratunkowy – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów

| Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego specjalistycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” |
| --- |
|  | Tabela 9 –Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Nosze główne /z podwoziem | 1 |
| 2 | Nosze podbierające | 1 |
| 3 | Materac próżniowy | 1 |
| 4 | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) | 1 |
| 5 | Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia | 1 |
| 6 | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi | 1 |
|  | Tabela 10 – Wyposażenie unieruchamiające |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Zestaw unieruchamiający do złamań | 1 |
| 2 | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych | 1 |
| 3 | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich) | 1 |
|  | Tabela 11 – Wyposażenie do wentylacji/oddychania |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 |
|  | szybkozłączka | 1 |
| 2 | Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 |
|  | szybkozłączka | 1 |
| 3 | Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu | 1 |
| 4 | Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 I | 1 |
| 5 | Przenośne urządzenie do odsysania | 1 |
|  | Tabela 12 – Wyposażenie diagnostyczne |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm | 1 |
| 2 | Oksymetr | 1 |
| 3 | Stetoskop | 1 |
| 4 | Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) | 1 |
| 5 | Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi | 1 |
| 6 | Latarka diagnostyczna | 1 |
|  | Tabela 13 – Leki |
|  | Rodzaj leku | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Przeciwbólowy | 1 |
|  | Tabela 14 – Wyposażenie do infuzji |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Płyny infuzyjne, litry | 4 |
| 2 | Zestawy do iniekcji i infuzji | 2 |
| 3 | Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (Nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) | 1 |
| 4 | Uchwyt do zestawów do infuzji | 2 |
| 5 | Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem | 1 |
|  | Tabela 15 – Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta a | 1 |
| 2 | Monitor kardiologiczny a | 1 |
| 3 | Kardiostymulator zewnętrzny a | 1 |
| 4 | Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść (-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków | 1 |
| 5 | Aparat do nebulizacji | 1 |
| 6 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | 1 |
| 7 | Wolumetryczna pompa infuzyjna | 1 |
| 8 | Kaniule do wkłuć centralnych | 1 |
| 9 | Respirator ratowniczo-transportowy | 1 |
| 10 | Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu | 1 |
| 11 | Kapnometr | 1 |
| a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji. |  |
|  | Tabela 16 – Wyroby bandażowanie i pielęgnacja |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Pościel | 1 |
| 2 | Koce | 2 |
| 3 | Materiały do opatrywania ran | 1 |
| 4 | Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych | 1 |
| 5 | Miska nerkowata | 1 |
| 6 | Worek na wymiociny | 1 |
| 7 | Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) | 1 |
| 8 | Pojemnik na zużyte materiały ostre | 1 |
| 9 | Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem | 1 |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par | 5 |
| 11 | Rękawice jednorazowego użytku niesterylne | 100 |
| 12 | Zestaw porodowy | 1 |
| 13 | Worek na odpady | 1 |
| 14 | Worek na odpady medyczne | 1 |
| 15 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze | 1 |
|  | Tabela 17 – Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu) |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności | 1 |
| 2 | Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par | 1 |
| 3 | Obuwie ochronne, liczba par | 1 |
| 4 | Kask ochronny | 1 |
| 5 | Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem | 1 |
|  | Tabela 18 – Wyposażenie ratownicze i ochronne |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Materiały do czyszczenia i dezynfekcji | 1 |
| 2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 1 |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze | 2 |
| 4 | Reflektor punktowy | 1 |
| 5 | Gaśnica | 1 |
|  | Tabela 19 - Łączność |
|  | Wyrób | Ilość dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |
| 1 | Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe | 1 |
| 2 | Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy | 1 |
| 3 | Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy) | 1 |
| 4 | Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) | 1 |
| 5 | Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta | 1 |