Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic diagnostycznych ..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 1 poz 1-3

- Czy zamawiający odstąpi od wymogu przebadania rękawic wg normy ASTM F1670 na przenikanie krwi syntetycznej? Wymóg zgodności rękawic z normą ASTM F 1671 lub ISO 374-5 które dotyczą odporności na przenikanie tak mikroskopijnych cząsteczek jak bakterie, wirusy i grzyby powinien być wystarczający?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Część 1 poz 2

- Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pozycji nr 7 załącznika 7b gdzie długość rękawic nitrylowych powinna wynosić min. 240 mm a nie 290 mm?

Odp. Zapis punktu 7 – rękawice nitrylowe (pozycja 2) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 7. | Długość rękawicy min. 240 mm, Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) palca: 0,10mm (+/- 2mm) | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych, bez warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści rękawice o średniej sile zrywania – mediana 7N?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Cześć 1 poz 3

- Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odp. Zamawiający dopuszcza.