Wykonawcy wszyscy

DA.271-20-18/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 8 kwietnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 13

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 w pozycji 1 dopuści trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z regulacją, jednorazowego użytku, sterylny ? Czy zestaw do drenażu w Pakiecie 19 powinien posiadać ekran akustyczny oraz mechanizm anty-bulgocący w kontrolnej komorze ssania, do zapewnienia cichego działanie zestawu i system antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, nawet wówczas, gdy zestaw ulegnie przewróceniu?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze SWZ.