Wykonawcy wszyscy

DA.271-33-6/22                                                	              Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę bielizny szpitalnej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany przy szyi oraz z wszytymi trokami w pasie?

Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści maseczkę z włókniny SMS?

Odpowiedz:  Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści maseczki pakowane w kartonik po 50szt?

Odpowiedz: Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedz: Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści komplet w kolorze białym?

Odpowiedz: Odpowiedz:  Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści komplet o wymiarach: poszewka 80 x 75 cm, poszwa 200 x 150 cm, prześcieradło 210 x 150 cm

Odpowiedz: Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza.