Wykonawcy

wszyscy

DA.271-43-7/22                                                   	          	  Nowy Sącz, dnia 22 czerwca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury oraz sprzętu medycznego …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 4:

Pytanie 1, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z przepływem 30l/ min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności butle z poliwęglanu o pojemności 1,5L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny z możliwością stosowania butli z poliwęglanu o pojemności 2,5 L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania 4, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny z możliwością stosowania wkładów jednorazowych o pojemności 1,5 L oraz 2,5 L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5, poz. 9: Czy Zamawiający wymaga obecności włącznika nożnego zintegrowanego z wózkiem pod ssak?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.