Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-18/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 26 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 12 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

## Część 75

- Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2 i 3 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej iczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przesłanek do zastosowania art 25 ustęp 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.z 2019 r. poz 2019)

- Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

- wykonane z miękkiej tkaniny

- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza

- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

- odporne na płyny

- brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 217x91cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 113x56cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Prosimy o podanie typu podgrzewacza z jakim powinien być kompatybilny dren.

Odpowiedz: Dren powinien być kompatybilny z podgrzewaczem posiadanym przez Zamawiającego typu:

- Warner Animec Am-2S

- Sahara Inline - Transmed