Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-19/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 23 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 13 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 21

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów w rozmiarach 8, 10, 12                  i 15 cm, cewnik wprowadzający 6 mm lub 8 mm, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 20-24 mm, pozostałe właściwości według opisu..

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z drutu nitinolowego, zamontowanych na zestawie 8 Fr lub 9 Fr, z uchwytem typu „Y” umożliwiającym otwieranie i zamykanie stentu na zestawie do 80% długości, cieniodajny znacznik na cewniku zewnętrznym, optyczny na uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalające uchwycić próg rozprężnie, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 450 cm, rozmiar 0,025” i 0,035”.

- Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie poszerzadeł w rozmiarach 7 Fr, 8Fr, 9Fr i 10 Fr, koniec temperowany do średnicy 5Fr-6Fr na długości 3-5 cm.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 82

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów wyposażonych w nylonową prowadnicę.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.