Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-20/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 26 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 14 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w części nr 45 pozycji 1 oczekując zgłębnika gastrostomijnego CH 20 o długości 23 cm z silikonową płytką zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych ma na myśli płytkę umożliwiającą jego trwałe umocowanie i kierującą położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni, co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania i zwiększa komfort jego stosowania. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części nr 45 pozycji 2 oczekując zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii z silikonową płytką zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych ma na myśli płytkę umożliwiającą jego trwałe umocowanie i kierującą położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni, co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania i zwiększa komfort jego stosowania oraz posiadający port medyczny EnFit. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 45 pozycji 2 zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zakończonego złączem medycznym ENFit, gdyż jest on obecnie stosowanym standardem u pacjentów żywionych dojelitowo. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający wyspecyfikował w części 45 w pozycjach 5 i 6: zgłębnik 14/110 cm, który jest dostępny jednie jako zgłębnik z portem do obarczania. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 45 pozycji 5 zgłębnika 12/110 cm. Większy wybór zgłębników o różnej średnicy może wpłynąć nie tylko na komfort pracy personelu ale przede wszystkim na komfort użytkowania przez pacjentów.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.