Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-22/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 26 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 16 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Zadanie nr 3: Dot. par. 7 ust. 3 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmianę istniejącego zapisu w ten sposób, aby suma kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

- Zadanie nr 3: Dot. załącznika nr 2 do SWZ (formularza cenowego) – Wykonawca zwraca się z prośbą o agregację przedmiotu zamówienia do jednej pozycji. Wyjaśniamy, że dotychczasowe opisy przedmiotu zamówienia wskazują na ten sam produkt, tj. Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285 cm. Zestaw ten może być stosowany bez żadnej modyfikacji z pompami Px jak i Px00. Wyjaśniamy jednocześnie, że nazwa własna „Medima Line S” odnosi się do modelu zestawów infuzyjnych, nie zaś modelu pompy objętościowej. Nadmieniamy również, że zestawy typu „Medima Line S” zostały wycofane z produkcji i zastąpione ww. produktem o tych samych parametrach użytkowych.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na agregacje przedmiotu zamówienia do jednej pozycji. Zapis otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Zestaw do podawania płynów infuzyjnych do pompy objętościowej  typu Medima Px i Px00, szt. 100, 1 op.”

- Zadanie nr 3: Dot. załącznika nr 2 do SWZ (formularza cenowego) i par. 2 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 1 opakowanie  zawierające 100 szt. zestawów.

Uwaga: Wykonawcy w przygotowanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.