Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-24/22                                                	          Nowy Sącz, dnia 20 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 18 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy pakietu nr 83:

- Czy Zamawiający dopuści igłę do portów naczyniowych o następujących parametrach:

Gładka igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń:

- z drenem o długości min.20cm w kolorze innym niż przezroczysty dla odróżnienia od zwykłych igieł Hubera

- z klipsem do przerw w infuzji, z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia

- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,

- z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami,

- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,

- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta,

- o rozmiarach 22G (16, 19, 25, 32mm) 20G (16, 19, 25, 32mm), 19G (19, 25, 32mm)

- przeznaczone do standardowych podaży ( do 45 psi)

- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.