Wykonawcy wszyscy

DA.271-59-7/22                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 6 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż  monitora OIT oraz spirometru dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 7 do SWZ

Pytanie 1, dotyczy warunki gwarancyjne i serwisowe pkt 5.

Czy zamawiający wyrazi zgodę dla części nr 1 na wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw do 5 dni roboczych oraz, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów do 10 dni roboczych?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw do 5 dni roboczych oraz czasu wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów do 10 dni roboczych.

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ- wzór umowy

Pytanie 2, dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ- wzór umowy § 10 ust. e)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar w przypadku niedotrzymania terminów reakcji serwisowej lub naprawy gwarancyjnej do poziomu 0,1%-0,2% wartości brutto umowy za dzień zwłoki czasu reakcji i czasu naprawy? W chwili obecnej zamawiający nalicza kary za zwłokę za każdą godzinę zwłoki jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczanie kar za; „każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar w przypadku niedotrzymania terminów reakcji serwisu lub czasów naprawy towaru do poziomu 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 3, Załącznik nr 6 do SWZ- wzór umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w ust.1 nie mogła łącznie przekroczyć 20% wartości umowy brutto?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na to aby suma kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w ust.1 wzoru umowy-  nie przekroczyła 20% wartości umowy brutto.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni – dot. cz. 1.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni - patrz zmiana SWZ nr I

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar do 0,5% - dot. par. 10 pkt 1, a), d).

Odpowiedz:

Zamawiający w § 10 pkt. 1, a) i d) obniża kary do 0,5%.