Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-29/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 23 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 22 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy przedmiotu zamówienia  - część 21

Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych w rozmiarze 8.4 i 9.6Fr, o długości 195 cm, koniec temperowany do 5Fr na długości 5 cm.

Odpowiedz: Zamawiający  dopuszcza.