Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-32/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 23 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 25 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach  filtracji mechanicznej i elektrostatycznej  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik jednomembranowy, celulozowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 16  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.