Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-34/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 23 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 27 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet nr 1, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych  z workiem silikonowym o pojemności 1600ml?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych  o wymiarach 230mmx135mm?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści aparat ambu z workiem silikonowym 240 ml lub 500ml?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści aparat ambu o wymiarach 160mmx90mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający dopuści aby rezerwuar tlenowy wielorazowego użytku nie był poddawany sterylizacji?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający dopuści aby aparaty ambu były sterylizowane w autoklawie w temperaturze nie przekraczającej 125 stopni C?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści basen plaski jednorazowego użytku w opakowaniu a’120 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 24

- Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 8,0 mm x 250 mm?

Odpowiedz: Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 25

- Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 10,0 mm x 300mm?

Odpowiedz: Tak.

Pakiet 1, pozycja 43

- Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności maksymalnej 900 ml w opakowaniu a’300?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 44

- Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4l?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 51

- Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz w opakowaniu a’90 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 53

- Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 1l o wysokości 140mm, śr. dolnej: 92,5mm i śr. górnej 109mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 54

- Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l o wysokości 246mm, śr. dolnej: 95mm i śr. górnej 109mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 63

- Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia chirurgicznego plastikowe w rozmiarze 105x42?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

- Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia skalowane o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w opakowaniu foliowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjna podwójnym, czarnym znacznikiem głębokości w kształcie półksiężyców?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 2

- Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej bez zawartości ftalanów, z dwoma znacznikami głębokości w kształcie pierścieni w opakowaniu typu banan, utrzymujące anatomiczny kształt rurki?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z dwoma znacznikami głębokości w kształcie półpierścieni z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 3

- Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej bez zawartości ftalanów?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z dwoma znacznikami głębokości w postaci półpierścieni z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 4

- Czy Zamawiający wymaga, aby rurka intubacyjna była bez zawartości ftalanów w opakowaniu typu banan, co pozwala na utrzymanie anatomicznego kształtu rurki intubacyjnej?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez półprzezroczystego konektora?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści z uniwersalnym konektorem:

?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 10,11

- Czy Zamawiający dopuści igłę ciętą pod kątem 40 stopni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 8, pozycja 14

- Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV bez silikonowania?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 9, pozycja 8

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: samoprzylepnej podstawy w kontrastowym kolorze, zabezpieczenia ostrza z użyciem tylko jednej ręki?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 9, pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie do zdejmowania ostrzy niejałowe?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza..

Pakiet nr 11, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający dopuści woreczek o pojemności 100 ml o rozmiarze 19 cm x 7 cm w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów o długości włosia 27 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów ze standardową końcówką typu wachlarz?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechowego wykonany w zależności od części urządzenia – polipropylenu, polietylenu, polistyrenu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 35, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający dopuści cewniki trójdrożne Dufour wykonane ze 100% silikonu medycznego w rozmiarach 18-20FR z balonem 50-80ml oraz 22-24FR z balonem 80-100ml?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 38, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający wymaga aby materiał z którego wykonane są maski miał właściwości antybakteryjne?

Odpowiedz: Tak.

Pakiet nr 46, pozycja 1-6

- Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu dróg żółciowych wykonane ze 100% z silikonu 
o najwyższej biokompatybilności w rozmiarze 450 mm x 180 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 54, pozycja 1-6

- Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 54, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 61, pozycja 1-5

- Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 61, pozycja 19

- Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 61, pozycja 24-27

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe LUER bez rozszerzonej skali, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 1a

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G o przepływie 56ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 1b

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę  w rozmiarze 18Gx45 o przepływie 90ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 1c

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę  w rozmiarze 17Gx45 o przepływie 142ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 64, pozycja 2c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną  w rozmiarze 18Gx32 o przepływie 100ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 2e

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną  w rozmiarze 17Gx45 o przepływie 142ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny w optycznym indykatorem pozycji?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 71, pozycja 3

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koreczki typu Combi Luer Lock pasowały do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (cytostatyków)?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 71, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 25 cm z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 71, pozycja 5

- Czy Zamawiający ma na myśli sam kominek czy kominek z przedłużaczem? Oba o uniwersalnym połączeniu: 22M/15F - 15M?

Odpowiedz: Zamawiający miał na myśli sam kominek bez przedłużacza.

Pakiet nr 71, pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści łączniki do rurek tracheostomijnych o uniwersalnym połączeniu 22M/15F - 15M?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga łącznik do rurek z przedłużeniem.

Pakiet nr 71, pozycja 11-12

- Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 71, pozycja 13

- Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 72, pozycja 4-11

- Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera sterylizowane tlenkiem etylenu, wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 72, pozycja 22

- Czy Zamawiający w miejsce cewnika Tiemann Nr 26 dopuści cewnik Tiemann nr 24?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 76, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 76, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.