Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-9/22                                                	          Nowy Sącz, dnia  23 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

# Pytanie nr 1 Część 25

Informujemy, że zgodnie z dokumentem „warunki Gwarancji” dostarczanym przy zakupie urządzeń Airvo2, (producent Fisher&Paykel Healthcare), które są na wyposażeniu Państwa Szpitala, użytkowanie niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów powietrza), może skutkować utratą gwarancji na urządzenia. Ponadto producent urządzenia w związku z faktem, iż inny niż wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Airvo2 asortyment jednorazowy nie został przetestowany, sprawdzony a jego bezpieczeństwo potwierdzone w środowisku kontrolowanym nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów. 
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2?

Odp. Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia.

Pytanie nr 2 Część 25

Poz. 2

Czy Zamawiający w ramach jednej pozycji oczekuje zaoferowania trzech rozmiarów kaniul donosowych do terapii wysokoprzepływowej S, M, L oraz kaniul z asymetrycznymi wypustkami donosowymi, do wyboru wg potrzeb Zamawiającego podczas późniejszego składania zamówienia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 Część 25

Poz.1

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga zaoferowania w pełni kompatybilnego z Airvo2, podgrzewanego układu oddechowego ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, pozwalającego na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2?

Odp. Tak