Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-45/22                                                	                          Nowy Sącz, dnia 26 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 38 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 50. Poz 1.

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50 poz 1 Kaniula dożylna przeznaczona

do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające

kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG,

6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu,

biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia

zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty)

Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie

wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19

ml/min.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część 50 Poz. 2

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50 poz. 2 Kaniula dożylna przeznaczona

do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające

kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG,

6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu,

biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia

zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty)

Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie

wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14

ml/min.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część 50 poz. 3

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 50 w poz 3 kaniuli do wkłuć tętniczych w

opakowaniu z papieru medycznego zapewniającego pełną jałowość produktu bez systemu

mocowania. System mocowania nie stanowi intergralnej części kaniuli. Jest oddzielnym

wyrobem, który posiada indywidualny kod produktowy. Pozostałe paramerty dotyczące

kaniuli do wkłuć tętniczych zgodnie z SWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

4) Zadanie nr 76- Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) - W opisie przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 76- Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca punkt 1

Mając na uwadze zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych

parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy zamawiający dopuści system zgodnie z

parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1. Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki

50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora

zapachów.

2. System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu

3. Skład opakowania zestawu:

• Worek odbiorczy 1 l.

• Strzykawka 50 ml

• Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)

• Instrukcja użycia

• 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator

zapachów

• Zacisk na przewody

4. Zestaw przewodu cewnika sklada się z : trzon cewnika i worek odbiorczy

wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z

niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez

zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.

5. Otwór przewodu cewnika w obrębie mankietu ma kształt lejka w celu

ułatwienia

kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej

min 1.34 in², max 1,4 in²

6. Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym

dostępem.

• Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest

przeznaczony do napełniania/opróżniania mankietu.

• Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na

końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.

• Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu

wody

przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w

celu ułatwienia odprowadzania stolca.

• Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia

pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką

7. Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą

złącza i zaworu tłoczkowego

8. System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania

aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów

podczas zmiany worków.

9. Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port

do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia

podczas pobierania próbek

10. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w

zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i

zapachów.

11. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do

29 dni)

12. Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

5) Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(Asortyment) - W opisie przedmiotu

zamówienia Zadanie nr 76- Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

punkt 2: Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do

zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

• Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml,

kompatybilny z proponowanym systemem do zbiorki stolca.

• Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę

ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

Opakowanie zbiorcze 10 szt

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 60 dniowy termin płatności ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.