Wykonawcy Wszyscy

DA.271-61-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia  14 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie dotyczy części nr 1

- Pkt 1 centrala monitorująca - Czy Zamawiający dopuści nowszą wersję systemu operacyjnego windows tj. min. Windows 10 w języku angielskim wraz z systemem oprogramowania medycznego w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ.

- Pkt 6 centrala monitorująca - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyświetlania do 5 krzywych w sektorze pacjenta oraz do 10 krzywych w podglądzie łóżka pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ.