Wykonawcy Wszyscy

DA.271-61-9/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 15 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie dotyczy części nr 1:

Ad 38. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością opcjonalnej rozbudowy o drukarkę termiczna z wydrukiem 3 kanałów, szerokością papieru 50 mm, z dostępnymi trybami drukowania:  wydruki auto w trakcie alarmów, - wydruki krzywych i wartości parametrów na zlecenie ręczne?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.