Wykonawcy Wszyscy

DA.271-61-10/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 21 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie dotyczy części nr 1

1. Pkt 1 centrala monitorująca - Czy Zamawiający dopuści nowszą wersję systemu operacyjnego windows tj. min. Windows 10 w języku angielskim wraz z systemem oprogramowania medycznego w języku polskim?  Windows 7 nie jest już wspieranym systemem operacyjnym.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt 6 centrala monitorująca - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyświetlania do 5 krzywych w sektorze pacjenta oraz do 10 krzywych w podglądzie łóżka pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

3. Ad 29. Czy Zamawiający podtrzyma wymów opisany w punkcie 29- "Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow bądź FAST." Pozwoli to Zamawiającemu na wykorzystywanie  3 najczęściej używanych rodzai, markowych technologii pomiaru saturacji potwierdzonych  badaniami - Masimo, Nellcor , Fast . Dzięki temu Zamawiający nie będzie uwiązany do jednego producenta czujników co przełoży się na korzystniejsze ceny zakupu  akcesoriów.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 14 września 2022 r /zapytanie nr 3/.