Wykonawcy Wszyscy

DA.271-60-13/22                                                                       	    Nowy Sącz, dnia 26 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie dotyczy:

SWZ, pkt IV opis przedmiotu zamówienia- zakres przedmiotu umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu, uruchomienia i instalacji, w zakresie części nr 12 i 14.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w częściach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od wymogu montażu, uruchomienia i instalacji, w zakresie części nr 12 i 14.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie części 12 i 14, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od zapisu w umowie odnośnie bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie części 12 i 14, z zastrzeżeniem przedłożenia stosownego oświadczenia.

W związku z faktem iż przedmiot zamówienia opisany w części 14 nie jest wyrobem medycznym, prosimy o potwierdzenie że względem tej części zapisu SWZ, pkt. IV, ppkt.3 nie stosuję się.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

Załącznika nr 7 do SWZ- umowa

dot. §7 ust.4  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia towaru/ wyposażenia zastępczego gdy termin naprawy gwarancyjnej towaru,  przekroczy 48 godzin.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu w zakresie części 12 i 14.