Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 13 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie dotyczy pkt 58 zał nr 8 do SWZ

Pyt1. Czy Zamawiający zaakceptuje bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard WI-FI (siec własna urządzenia bez konieczności dostępu do zewnętrznego sygnału)?.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt2

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz miał możliwość symultanicznego podawania środka kontrastowego (w odróżnieniu od naprzemiennego) i soli fizjologicznej z możliwością zaprogramowania procentowej zawartości roztworu na przykład przy badaniach kardiologicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga funkcji zdalnego nadzoru serwisowego wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze?. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że objęcie zdalnym nadzorem wyłącznie Tomografu nie chroni ośrodka przed przestojem w funkcjonowaniu pracowni wynikającym z awarii wstrzykiwacza?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.