Wykoanwcy

wszscy

DA.271-57-18/22                                                   	            	Nowy Sącz, dnia 16 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ oraz odpowiedzi z dnia 15 09 2022:

1. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż pomimo modyfikacji parametru nr 64:

| 64. | Dedykowany przez producenta serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: • CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25 000 pkt w teście Passmark (w przypadku kilku procesorów podać sumę punktów) • RAM: 64 GB, • HDD: 2,4 TB, • karta sieciowa: min. jedna o odpowiedniej przepustowości min.10Gb/s, (w formie zintegorwanej z płytą serwera lub w formie karty rozszeżeń) | Tak, podać konfigurację serwera |  |
| --- | --- | --- | --- |

nadal nie możemy złożyć ważnej oferty w postępowaniu. Serwery nasze wyposażone są w kartę sieciową o przepustowości 4,1 Gbit NIC. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie tego typu rozwiązania.

Odp. Zamawiający dopuszcza kartę o przepsutowości 4,1 Gbit NIC.