Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 13 października 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

# Część nr 2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii 1 kmpl  w tym:

Poz. 1. Defibrylator (2 szt.)

Pytanie 1 dot. Punktu 5-Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z zakresem defibrylacji 1-200J?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. Punktu 6-Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z 20 poziomami defibrylacji ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Punktu 15-Czy Zamawiający dopuści jednoczesne monitorowanie 3 odprowadzeń z kabla 5 żyłowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. Punktu 16 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez pomiaru oddechów? Pomiar oddechów możliwy jest w rozszerzonym module pomiarowy EtCo2.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. Punktu 18 - Czy Zamawiający dopuści Podsumowanie zdarzeń w pamięci wewnętrznej: Monitor/defibrylator Efficia DFM100 może przechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej letyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń. Maksymalna pojemność wynosi około50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. Punktu 19 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator zapewniający możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem przeprowadzonego testu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dot. Punktu 20 - Czy Zamawiający dopuści funkcję autotestu bez automatycznego załączania się i wyłączania oraz bez ustawiania dowolnej godziny testu? Defibrylator samoczynnie wykona test bez konieczności uruchamiania. Jest możliwość samodzielnego wydrukowania podsumowania testu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. Punktu 21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o opcję saturacji, nieinwazyjnego ciśnienia, stymulacjii kapnometrii ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby akcesoria pomiarowe w oferowanym defibrylatorze były kompatybilne również z oferowanym w tym samym pakiecie kardiomonitorem ? ułatwi to oddziałowi korzystanie z akcesoriów jak ich zamawianie.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.