Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-9/22                                                   	           	 Nowy Sącz, dnia 21 października 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1c

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) w terminie 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji, pod rygorem nieuiszczenia opłaty. Strony postanawiają, że reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 48h roboczych od złożenia”

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 9 dodatkowego ustępu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych”

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2

Wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych, z zastrzeżeniem, że ich łączna wartość nie może przekroczyć 30% a nie 50% wartości umowy brutto

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów zał. Nr 8 „Warunki gwarancji i serwisu” , pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg 97% up time za spełniony gdy w przypadku nieplanowanych wyłączeń (usterka/ awaria) Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, które zapewni nieprzerwaną pracę. Ponadto wnioskujemy o utrzymanie wymogu na poziomie 85%

Odp. Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów zał. Nr 8 „Warunki gwarancji i serwisu” , pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów zał. Nr 8 „Warunki gwarancji i serwisu” , pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw do 5 dni roboczych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów zał. Nr 8 „Warunki gwarancji i serwisu” , pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw do 8 dni roboczych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.