Wykonawcy

wszyscy

DA.271-61-8/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 19 października 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy: Części Nr 1 załącznika nr 8 – opis przedmiotu zamówienia do SWZ pkt 58

„Czy Zamawiający zaakceptuje bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard WI-FI (siec własna urządzenia bez konieczności dostępu do zewnętrznego sygnału)?.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy: „Warunki gwarancji i serwisu” w załącznika nr 8 – opis przedmiotu zamówienia do SWZ pkt 15

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wstrzykiwacz kontrastu ma być również objęty wymogiem opisanym w pkt 15 „Warunków serwisu i gwarancji” tj: Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji systemu, z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.