Wykonawcy

wszyscy

DA.271-71-19/22                                                   	       	     Nowy Sącz, dnia 7 listopada 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 11 do przetargu – zestaw 11

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy wzoru umowy:

- § 7 ust. 6 i 7 - Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym  i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji ze względu na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego.

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż przy obecnych zapisach umowy w zakresie gwarancji, ceny złożonych ofert będą musiały uwzględnić koszty wymiany lampy w całym cyklu życia aparatu i w efekcie przekroczą znacznie wskazaną przez Zamawiającego kwotę, przeznaczona na realizację zamówienia.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projektem umowy.

- W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do dokumentacji postępowania wymogu zaoferowania gwarancji na wszystkie elementy systemu, tj. tomograf i wyposażenie, w tym lampę RTG, w wymiarze  min. 5 lat (60 miesięcy), przy czym gwarancja ta będzie nieodnawialna i wygaśnie ostatecznie po upływie wskazanego okresu.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projektem umowy.