Wykonawcy

wszyscy

DA.271-71-17/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 2 listopada 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu – zestaw 9

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w ramach wymagań dotyczących dostosowania układu wentylacji mechanicznej do obecnych przepisów, ma na myśli uzna za wyczerpujące spełnienie wymogów dotyczących krotności wymian powietrza, czy wymaga modernizacji polegającej na zbudowaniu układu rekuperacji z odzyskiem ciepła i chłodu.

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją wentylacji obecny układ działa na zasadzie centrali nawiewnej i wentylacji bezpośredniej na dach poprzez wentylator wyciągowy, czyli brak odzysku.

Odp. Spełnienie wymogów dotyczących krotności wymian powietrza.

- Prosimy o wskazanie miejsca gdzie Zamawiający zamierza przechowywać zdemontowany aparat?

Odp. Stary tomograf (demontowany) należy złożyć w budynku Pawilon Oddziały Niezabiegowe – Plac Kuźnice 1.